## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS RUAS DE INDAIÁ, VISTA LINDA 2ºETAPA,JARDIM RAPHAEL E LOTEAMENTO JARDIM DAS CANÇÕES
LOCAL: BERTIOGA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | VISTA LINDA |  | INDAIÁ |  | RAPHAEL |  | CANÇÕES |  |  |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | QUANT. | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR TOTAL
100 | CANTEIRO DE OBRAS
101 | placa de identificação para obra | m2 | 36 |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0
102 | locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unmes | 31 |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0
103 | locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unmes | 31 |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0
104 | banheiro químico modelo standard, com manutenção conforme exigências da cetesb | unmes | 31 |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0
105 | tapume com telha metálica. af_05/2018 | m2 | 210 |  | 52.5 | 0 | 52.5 | 0 | 52.5 | 0 | 52.5 | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL DO ITEM | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
200 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
201 | engenheiro civil de obra pleno | h | 1240 |  | 480 | 0 | 480 | 0 | 120 | 0 | 160 | 0 |  | 0 | 0
202 | encarregado geral de obras | h | 4960 |  | 1920 | 0 | 1920 | 0 | 480 | 0 | 640 | 0 |  | 0 | 0
203 | vigia noturno com encargos complementares | h | 4960 |  | 1920 | 0 | 1920 | 0 | 480 | 0 | 640 | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL DO ITEM | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
300 | MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM
SERVIÇOS PRELIMINARES
301 | locação de rede de canalização | m | 1704.72 |  | 321.65 | 0 | 766.19 | 0 | 395.88 | 0 | 221 | 0 |  | 0 | 0
302 | tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (l x c) | m | 1704.72 |  | 321.65 | 0 | 766.19 | 0 | 395.88 | 0 | 221 | 0 |  | 0 | 0
303 | locacao de grupo gerador *80 a 125* kva, motor diesel, rebocavel, acionamento manual | h | 584 |  | 216 | 0 | 216 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
304 | taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de rebaixamento de lençol freático | tx | 3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
305 | locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15 hp, mínimo 30 dias | cjxdi | 73 |  | 27 | 0 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
306 | ponteiras filtrantes, profundidade até 5 m | un | 9 |  | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
307 | escoramento de solo contínuo | m2 | 1612.24 |  | 729 | 0 | 528.23 | 0 | 355.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MICRODRENAGEM
308 | escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m3 | 2401.44 |  | 186.15 | 0 | 1280.08 | 0 | 613.61 | 0 | 321.6 | 0 |  | 0 | 0
309 | lastro de pedra britada | m3 | 158.98 |  | 14.5 | 0 | 82.62 | 0 | 40.14 | 0 | 21.72 | 0 |  | 0 | 0
310 | tubo de concreto (pa-2), dn= 400mm | m | 239.53 |  | 76.65 | 0 | 31.15 | 0 | 71.73 | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 0
311 | tubo de concreto (pa-2), dn= 600mm | m | 740.07 |  | 110 | 0 | 391.8 | 0 | 198.27 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | 0
312 | tubo de concreto (pa-2), dn= 800mm | m | 350.11 |  | 0 | 0 | 199.7 | 0 | 29.41 | 0 | 121 | 0 |  | 0 | 0
313 | tubo de concreto (pa-2), dn= 1000mm | m | 240.01 |  | 0 | 0 | 143.54 | 0 | 96.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
314 | manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m | m2 | 1558.18 |  | 115.53 | 0 | 834.71 | 0 | 400.73 | 0 | 207.21 | 0 |  | 0 | 0
315 | boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto | un | 27 |  | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0
316 | boca de lobo dupla tipo pmsp com tampa de concreto | un | 26 |  | 4 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0
317 | poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp | un | 16 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0
318 | chaminé para poço de visita tipo pmsp em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | m | 16 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0
319 | tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe d 400 (ruptura> 400 kn) | un | 16 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0
320 | reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m3 | 1292.14 |  | 106.05 | 0 | 683.17 | 0 | 329.23 | 0 | 173.69 | 0 |  | 0 | 0
321 | carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m3 | 1386.64 |  | 100.13 | 0 | 746.14 | 0 | 355.48 | 0 | 184.89 | 0 |  | 0 | 0
322 | transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m3 | 1109.3 |  | 80.1 | 0 | 596.91 | 0 | 284.38 | 0 | 147.91 | 0 |  | 0 | 0
MACRODRENAGEM
323 | escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m3 | 1257.53 |  | 1257.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
324 | lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | m3 | 93.15 |  | 93.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
325 | lastro de concreto impermeabilizado | m3 | 46.58 |  | 46.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
326 | base de bica corrida | m3 | 46.58 |  | 46.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
327 | assentamento e fornecimento de aduela pré moldada 2,00 x 2,00 | m | 135 |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
328 | manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m | m2 | 696.6 |  | 696.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
329 | reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m3 | 357.07 |  | 357.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
330 | carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m3 | 1125.58 |  | 1125.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
331 | transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m3 | 900.46 |  | 900.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ALA DE CONCRETO
332 | boca de bstc d = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
333 | boca de bstc d = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
334 | boca de bscc 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| PONTE E MURETA | [12 empty] | 0
335 | limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m2 | 190 |  | 0 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
336 | transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m3 | 28.5 |  | 0 |  | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
337 | taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada | tx | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
338 | estaca pré-moldada de concreto até 30 t | m | 128 |  | 0 |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
339 | escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m3 | 21.7 |  | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
340 | forma em madeira comum para fundação | m2 | 235 |  | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
341 | forma em madeira comum para estrutura | m2 | 11.52 |  | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
342 | lastro de concreto impermeabilizado | m3 | 2.68 |  | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
343 | concreto usinado, fck = 30 mpa | m3 | 24.48 |  | 0 | 0 | 24.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
344 | lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m3 | 23.9 |  | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
345 | lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m3 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
346 | armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa | kg | 3672 |  | 0 | 0 | 3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
347 | placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 mpa | m3 | 15 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
348 | corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" | m | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
349 | base de bica corrida | m3 | 19.8 |  |  |  | 19.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
350 | imprimação betuminosa ligante | m2 | 180 |  |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
351 | camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - cbuq | m3 | 7.2 |  |  |  | 7.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
GUIAS E SARJETAS
352 | retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m | 443.73 |  | 0 | 0 | 443.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
353 | demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m3 | 26.62 |  | 0 | 0 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
354 | regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 7006.23 |  | 3448.5 | 0 | 2307.47 | 0 | 950.21 | 0 | 300.05 | 0 |  | 0 | 0
355 | lastro de pedra britada | m3 | 700.63 |  | 344.85 | 0 | 230.75 | 0 | 95.02 | 0 | 30.01 | 0 |  | 0 | 0
356 | guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa | m | 12713.07 |  | 6270 | 0 | 4195.41 | 0 | 1727.66 | 0 | 520 | 0 |  | 0 | 0
357 | sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa | m3 | 510.64 |  | 250.8 | 0 | 167.82 | 0 | 69.11 | 0 | 22.91 | 0 |  | 0 | 0
358 | armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa | kg | 52.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL DO ITEM | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
400 | PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA
401 | demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m2 | 430.27 |  | 0 | 0 | 430.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
402 | transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m3 | 21.51 |  | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
403 | locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m2 | 182671.7 |  | 93849.93 | 0 | 67171.68 | 0 | 8914.17 | 0 | 12735.92 | 0 |  | 0 | 0
404 | tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (l x c) | m | 18874.54 |  | 9553.58 | 0 | 7016.3 | 0 | 903.83 | 0 | 1400.83 | 0 |  | 0 | 0
405 | abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do pn e transporte até o raio de 1 km | m2 | 167933.61 |  | 86207.07 | 0 | 61558.64 | 0 | 8552.64 | 0 | 11615.26 | 0 |  | 0 | 0
406 | base de pedra nº 03 | m³ | 18472.7 |  | 9482.78 | 0 | 6771.45 | 0 | 940.79 | 0 | 1277.68 | 0 |  | 0 | 0
407 | base de bica corrida | m3 | 22948.32 |  | 12163.5 | 0 | 8862.98 | 0 | 792.37 | 0 | 1129.47 | 0 |  | 0 | 0
408 | base betuminosa de materiais provenientes dos resíduos sólidos da construção civil (rcc) e/ou da fresagem de pavimentos asfálticos (rap) reciclado em usina móvel com até 3% de cap, fornecimento e aplicação, não inclui transporte até o local dos serviços, | m3 | 3202.45 |  | 1096.51 | 0 | 529.74 | 0 | 700.74 | 0 | 875.46 | 0 |  | 0 | 0
409 | lastro de brita e pó de pedra | m3 | 5038.01 |  | 2586.21 | 0 | 1846.76 | 0 | 256.58 | 0 | 348.46 | 0 |  | 0 | 0
410 | imprimação betuminosa ligante | m2 | 167933.61 |  | 86207.07 | 0 | 61558.64 | 0 | 8552.64 | 0 | 11615.26 | 0 |  | 0 | 0
411 | imprimação betuminosa impermeabilizante | m2 | 167933.61 |  | 86207.07 | 0 | 61558.64 | 0 | 8552.64 | 0 | 11615.26 | 0 |  | 0 | 0
412 | camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - cbuq | m3 | 6717.35 |  | 3448.28 | 0 | 2462.35 | 0 | 342.11 | 0 | 464.61 | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL DO ITEM | 400 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
500 | SINALIZAÇÃO
501 | sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m2 | 7549.81 |  | 3821.43 | 0 | 2806.52 | 0 | 361.53 | 0 | 560.33 | 0 |  | 0 | 0
502 | sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas | m2 | 2290.24 |  | 1071.36 | 0 | 654.72 | 0 | 209.92 | 0 | 354.24 | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL DO ITEM | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
600 | PASSEIO E ACESSIBILIDADE
601 | demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m3 | 18.68 |  | 0 | 0 | 18.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
602 | regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 57088.71 |  | 28660.74 | 0 | 21978.73 | 0 | 2591.49 | 0 | 3857.75 | 0 |  | 0 | 0
603 | lastro de pedra britada | m3 | 5708.87 |  | 2866.07 | 0 | 2197.87 | 0 | 259.15 | 0 | 385.78 | 0 |  | 0 | 0
604 | piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 mpa | m3 | 3996.2 |  | 2006.25 | 0 | 1538.51 | 0 | 181.4 | 0 | 270.04 | 0 |  | 0 | 0
605 | piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | m2 | 130.2 |  | 64.8 | 0 | 39.6 | 0 | 9.6 | 0 | 16.2 | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL DO ITEM | 600 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL GERAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| BDI | % | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
,
0

## CRONOGRAMA
OBJETO: URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS RUAS DE INDAIÁ, VISTA LINDA 2ºETAPA,JARDIM RAPHAEL E LOTEAMENTO JARDIM DAS CANÇÕES
LOCAL: BERTIOGA
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
| MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL |  | Peso (%)
SERVIÇOS |  | 1 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
100 | CANTEIRO DE OBRAS | [12 empty] | 0 | 0
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
200 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
300 | MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
400 | PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
500 | SINALIZAÇÃO | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
600 | PASSEIO E ACESSIBILIDADE | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
#REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 | #REF! | 0
#REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 | #REF! | 0
#REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 | #REF! | 0
#REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 | #REF! | 0
#REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 | #REF! | 0
0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
0
#REF!