## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA |  |  |  | 2022-10-03
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
OBRA/SERVIÇOS: IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIA SP-055
LOCAL: TRECHO ENTRE KM215+48 ATÉ 218+570M - BERTIOGA
|  |  | Preço | Preço
Descrição dos Serviços | Unid | Quant. | Unitário | Total
|  |  | R$ | R$
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 - Entrada de Energia Elétrica
Poste de concreto - 7,5/200 | un | 7
entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_p | un | 5
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 60 mm, com acessórios | m | 140
Contator de potência 38A - 2na+2nf | un | 5
Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 5
Relé fotoelétrico 50/60Hz 110/220V 1200VA, completo | un | 5
Isolador roldana em porcelana de 76 x 76 mm | un | 4
Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm | un | 2
Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios | M | 12
2 - Distribução de Energia Elétrica
Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 50
Lastro de concreto impermeabilizado (135x0,3x0,3) | m³ | 12
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto (trecho 15 postes=470x0,5x0,6) | m³ | 141
Imprimação betuminosa ligante | m² | 60
Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) | m³ | 4
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m (135x0,5x0,8) | m³ | 56
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento (2800x0,2) | m2 | 562.5
Reaterro manual apiloado sem controle de compactação (2800x0,2x0,6) | m³ | 337.25
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 50
Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 40
Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 47.5
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 47.5
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 3750
Caixa de passagem e tampa pré-moldadas em concreto, sem fundo, 40 x 40 cm | un | 2
Haste de aterramento de 5/8' x 2,40m | un | 105
Defensa semimaleavel simples | M | 470
Fornecimento transporte instalação de terminal absorvedor de energia nbr 15486, 70/80 km/h simples. | un | 2
Conector olhal cabo/haste de 5/8' | un | 105
Cabo de aluminio Triplex neutro isolado – 3 vias encapadas Isol XLPE 1KV 35MM | M | 600
Eletricista - 0,15h x Metro | H | 90
Ajudante de eletricista - 0,15h x Metro | H | 90
Cabo de aluminio Triplex neutro isolado – 3 vias encapadas Isol XLPE 1KV 25MM | M | 3000
Eletricista - 0,10h x Metro | H | 300
Ajudante de eletricista - 0,10h x Metro | H | 300
Conector Cdp Perfurante 16-120mm Derivação 4-35mm Emenda | un | 345
Eletricista - 0,15h x Unidade | H | 52
Ajudante de eletricista - 0,15h x Unidade | H | 52
3 - Iluminação
Luminária 150W - Temperatura de cor 4000/5000k Lente Policarbonato Distribuição Luminosa DML/DWL Proteção Salt Spray 1000hs Certificado inmetro VL-BR 201862 Grau de Proteção IP66 Garantia 5 anos Fator de Potência > 0,95 Alumínio Injetado. De 150 W - fluxo Luminoso 16.000 Lumens Mínimo | unid | 210
Sextante tubular em aço gavanizado para fixação de 2 luminarias | unid | 105
Eletricista - 0,5h x Unidade | H | 52.5
Ajudante de eletricista - 1,0h x Unidade | H | 105
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura 12 m com Base e chumbador | un | 90
Eletricista - 0,5h x Unidade | H | 45
Ajudante de eletricista - 1,0h x Unidade | H | 90
Poste de concreto circular, 400 kg, H = 14,00 m | un | 15
Eletricista - 1,0h x Unidade | H | 15
Ajudante de eletricista - 1,5h x Unidade | H | 22.5
Cabo de aluminio Triplex neutro isolado – 3 vias encapadas Isol XLPE 1KV 10MM | m | 1300
Eletricista - 0,21h x Metro | H | 273
Ajudante de eletricista - 0,21h x Metro | H | 273
4 - Sinalização e Limpeza
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | m² | 14
Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | m² | 14
5 - Serviços Complementares
Aluguel de Caminhão Munck - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP X dia | 210
TOTAL DOS ITENS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) |  |  |  | 0
BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS | 27,23% |  |  | 0
TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA
[11 empty] | DATA: | 2022-07-28
OBJETO: | IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIA SP-055
LOCAL : | TRECHO ENTRE KM215+48 ATÉ 218+570M - BERTIOGA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
PERÍODO
[5 empty] | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
ítem | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO FINAL (R$) | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1. | IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIA SP-055 | un | 105 | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 16.67% | 0 | 16.67% |  |  | 0.66667
TOTAL VALOR MÉDIO (RS) : |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
(%) : |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
PERÍODO
[5 empty] | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS
[5 empty] | R$ | % | R$ | % | R$ | %
[5 empty] | 0 | 16.67% | 0 | 16.67% | 0 | 16.67%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
____________________________________

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
OBRA : | IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIA SP-055
LOCAL : | TRECHO ENTRE KM215+48 ATÉ 218+570M - BERTIOGA
|  |  | Data: | 2022-10-03
item Componente |  | Mínimo | Máximo | Adotado
S - Seguro e Garantia |  | 0.25% | 0.56% | 0.25%
R- Risco |  | 1% | 1.97% | 1%
DF - Despesas Financeiras |  | 1.01% | 1.11% | 1.01%
AC - Administração Central |  | 5.29% | 7.93% | 5.29%
L - Lucro |  | 8% | 9.51% | 8%
T - Tributos (PIS 0,65%)+ COFINS (3,00%)+ ISS (3,00%) |  | 6.65% | 8.65% | 8.65%
Fonte de pesquisa: TCU TC 036.076/2011-2
NOTA: O BDI é obtido através da aplicação dos indices adotados na fórmula acima.
BDI = | 27.23%
____________________________________
BDI = (1 + AC + S + R) * (1+ DF) * (1+ L) - 1
(1-T)