## PLANILHA
| PLANILHA |  |  | Prazo: | 12 meses
Objeto: REVITALIZAÇÃO DOS QUIOSQUES DA ORLA DA PRAIA DA ENSEADA
Endereço: AV. TOMÉ DE SOUZA
|  |  |  | BDI: | 0%
L.S.:
PLANILHA TOTAL
Custo
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Preço Total
|  |  |  | R$ | R$
SERVIÇOS PRELIMINARES
0 | CANTEIRO DE OBRAS
1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | m² | 6 |  | 0
2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unxmês | 18 |  | 0
3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unxmês | 18 |  | 0
4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 18 |  | 0
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
00.05 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 630 |  | 0
EQUIPAMENTOS DE APOIO
00.06 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M | M | 552 |  | 0
00.07 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | MXMES | 276 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 0 |  |  | 0
PAVILHÃO 01 - RESTAURANTE
ÁREA PRINCIPAL
100 | ISOLAMENTO DA ÁREA
01.01 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 243.6 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 100 |  |  | 0
200 | SUPER ESTRUTURA
ESTRUTURA CONCRETO - PILAR E VIGA
201 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 70.03 |  | 0
202 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 0.48 |  | 0
203 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 399 |  | 0
204 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | M3 | 3.99 |  | 0
205 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 3.99 |  | 0
ESTRUTURA METÁLICA
206 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 1439.9 |  | 0
207 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS | KG | 1439.9 |  | 0
RECUPERAÇÂO ESTRUTURAL
208 | LIMPEZA DE ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 123.75 |  | 0
209 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRODUTO ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO | M2 | 123.75 |  | 0
FUNDAÇÃO
210 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 5.72 |  | 0
211 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 490 |  | 0
212 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | M3 | 4.9 |  | 0
213 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 4.9 |  | 0
214 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 49 |  | 0
215 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 8.58 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 200 |  |  | 0
300 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
301 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | m² | 66.63 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 300 |  |  | 0
400 | COBERTURA
401 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | M | 45.4 |  | 0
402 | TRATAMENTO E CALAFETAÇÃO DO PARAFUSO COM PU 30/40 | un | 400 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 400 |  |  | 0
500 | REVESTIMENTO
501 | CHAPISCO COM BIANCO | m² | 122.87 |  | 0
502 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | m² | 122.87 |  | 0
503 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 46.05 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 500 |  |  | 0
600 | PISO
601 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO | m² | 232.22 |  | 0
602 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | m³ | 18.58 |  | 0
603 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m² | 225.67 |  | 0
604 | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M | 26.98 |  | 0
605 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 53.66 |  | 0
606 | REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | M2 | 1 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 600 |  |  | 0
700 | ESQUADRIAS DE METÁLICA
701 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL | m² | 1.89 |  | 0
702 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 11.4 |  | 0
703 | PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 45.6 |  | 0
704 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA | M2 | 4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 700 |  |  | 0
800 | VIDRO
801 | VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 16 MM | M2 | 204.26 |  | 0
802 | PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL | KG | 224.8 |  | 0
803 | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM | M2 | 4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 800 |  |  | 0
900 | PINTURA
901 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 88.82 |  | 0
902 | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | M2 | 1421.23 |  | 0
903 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 1421.23 |  | 0
904 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | M2 | 88.82 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 900 |  |  | 0
1000 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
1001 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | un | 3 |  | 0
1002 | VÁLVULA AMERICANA | un | 3 |  | 0
1003 | SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1 1/4´ X 2´ | un | 3 |  | 0
1004 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X400MM | UN | 3 |  | 0
1005 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 1.15 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1000 |  |  | 0
1100 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA/SANITÁRIA
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
1101 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 20 |  | 0
1102 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | un | 1 |  | 0
1103 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 |  | 0
1104 | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0
INSTALAÇÃO SANITÁRIA
1105 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 20 |  | 0
1106 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 |  | 0
1107 | CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 LITROS | un | 1 |  | 0
1108 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | un | 2 |  | 0
1109 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM | un | 1 |  | 0
DRENAGEM
1110 | CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM | un | 2 |  | 0
1111 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 |  | 0
1112 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 20 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1100 |  |  | 0
1200 | INSTALAÇÃO DE GÁS
1201 | ENTRADA COMPLETA DE GÁS GLP COM 2 CILINDROS DE 45 KG | un | 1 |  | 0
1202 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 30 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1200 |  |  | 0
1300 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
1301 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 |  | 0
1302 | CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VÃO DE 1,20 M | CJ | 4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1300 |  |  | 0
1400 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
1401 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M | un | 1 |  | 0
1402 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 1 |  | 0
1403 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | m | 20 |  | 0
1404 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | un | 1 |  | 0
1405 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' X 3 M | un | 1 |  | 0
1406 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | un | 30 |  | 0
1407 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 2 |  | 0
1408 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | cj | 24 |  | 0
1409 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 1900 |  | 0
1410 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 800 |  | 0
1411 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 100 |  | 0
1412 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 150 |  | 0
1413 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA | UN | 4 |  | 0
1414 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 1 |  | 0
1415 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 10 |  | 0
1416 | BARRAMENTO DE COBRE NU | KG | 1 |  | 0
1417 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 13 |  | 0
1418 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 2 |  | 0
1419 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 90 |  | 0
1420 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 30 |  | 0
1421 | CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´ | UN | 1 |  | 0
1422 | CAIXA EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PÓ, 200 X 200 X 200 MM | UN | 2 |  | 0
1423 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | CJ | 33 |  | 0
1424 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | CJ | 7 |  | 0
1425 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | UN | 40 |  | 0
1426 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). A F_07/2020 | UN | 1 |  | 0
AR CONDICIONADO
1427 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 50 |  | 0
1428 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 10 |  | 0
1429 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 300 |  | 0
1430 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 300 |  | 0
1431 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0
1432 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 1 |  | 0
1433 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 3 |  | 0
1434 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 4 |  | 0
1435 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 125 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 35 |  | 0
1436 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 1/2´ - COM ACESSÓRIOS | M | 30 |  | 0
1437 | CONDULETE METÁLICO DE 2 1/2´ | CJ | 7 |  | 0
1438 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 20 |  | 0
1439 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | CJ | 4 |  | 0
1440 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 15 |  | 0
1441 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ | UN | 3 |  | 0
1442 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, MONOBLOCO, SUPORTABILIDADE <=1,5KV, F+N / F+F, UN ATÉ 230/264V, CURVA DE ENSAIO 8/20µS - CLASSE 3 | UN | 1 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1400 |  |  | 0
INTERLIGAÇÃO COM SANITÁRIOS
1500 | PISO
1501 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO | m² | 82.85 |  | 0
1502 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | m³ | 5.8 |  | 0
1503 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m² | 82.85 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1500 |  |  | 0
1600 | COBERTURA
1601 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA | KG | 488.66 |  | 0
1602 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M | M | 5 |  | 0
1603 | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM | M2 | 27.84 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1600 |  |  | 0
ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS
1700 | DEMOLIÇÃO E LIMPEZA
1701 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO/EMBASAMENTO | M3 | 8.98 |  | 0
1702 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M2 | 72.45 |  | 0
1703 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 7.05 |  | 0
1704 | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | UN | 6 |  | 0
1705 | RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, FIXADAS | M | 15.3 |  | 0
1706 | RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE CONCRETO, GRANITO, GRANILITE OU MÁRMORE | M2 | 7.04 |  | 0
1707 | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 10 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1700 |  |  | 0
1800 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
1801 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | M2 | 59.36 |  | 0
1802 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM | M2 | 8.28 |  | 0
1803 | ELEMENTO VAZADO EM VIDRO, TIPO VENEZIANA DE 20 X 20 X 6 CM | M2 | 2.4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1800 |  |  | 0
1900 | REVESTIMENTO
1901 | CHAPISCO COM ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO | M2 | 165.32 |  | 0
1902 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | M2 | 165.32 |  | 0
1903 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 84.92 |  | 0
1904 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 83.3 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1900 |  |  | 0
2000 | PISO
2001 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO | M2 | 24.38 |  | 0
2002 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 1.2 |  | 0
2003 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 24.38 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2000 |  |  | 0
2100 | ESQUADRIAS METÁLICA
2101 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 12.18 |  | 0
2102 | GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS | M2 | 12.18 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2100 |  |  | 0
2200 | PINTURA
2201 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 24.38 |  | 0
2202 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | M2 | 24.38 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2200 |  |  | 0
2300 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
2301 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS | cj | 4 |  | 0
2302 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 6 LITROS | un | 2 |  | 0
2303 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | un | 6 |  | 0
2304 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | un | 4 |  | 0
2305 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | un | 2 |  | 0
2306 | TORNEIRA VOLANTE TIPO ALAVANCA | un | 2 |  | 0
2307 | TORNEIRA LONGA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | un | 4 |  | 0
2308 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | un | 4 |  | 0
2309 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | un | 6 |  | 0
2310 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | un | 6 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2300 |  |  | 0
2400 | ACESSIBILIDADE
2401 | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 X 800 MM | un | 4 |  | 0
2402 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM | un | 4 |  | 0
2403 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM | un | 2 |  | 0
2404 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | M | 1.8 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2400 |  |  | 0
2500 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
Instalação Hidraulica
2501 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 30 |  | 0
2502 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 |  | 0
2503 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | un | 4 |  | 0
Instalação Sanitária
2504 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 15 |  | 0
2505 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 30 |  | 0
2506 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | un | 4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2500 |  |  | 0
2600 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
2601 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | un | 8 |  | 0
2602 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 4 |  | 0
2603 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | cj | 8 |  | 0
2604 | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 A 19 W | un | 8 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2600 |  |  | 0
2700 | LIMPEZA
2701 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 359.34 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2700 |  |  | 0
28.00 | FORRO
28.01 | FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.50, REVESTIDO EM LÁTEX | M2 | 7.82 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 28.00 |  |  | 0
| TOTAL PAVILHÃO 01 - RESTAURANTE |  |  |  | 0
PAVILHÃO 03 - SALÃO DE JOGOS MELHOR IDADE
ÁREA PRINCIPAL
2900 | ISOLAMENTO DA ÁREA
29.01 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 243.6 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2900 |  |  | 0
3000 | SUPER ESTRUTURA
ESTRUTURA CONCRETO - PILAR E VIGA
3001 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 68.44 |  | 0
3002 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 390 |  | 0
3003 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | M3 | 3.9 |  | 0
3004 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 3.9 |  | 0
ESTRUTURA METÁLICA
3005 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 1439.9 |  | 0
3006 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS | KG | 1439.9 |  | 0
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
3007 | LIMPEZA DE ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 123.75 |  | 0
3008 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRODUTO ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO | M2 | 123.75 |  | 0
FUNDAÇÃO
3009 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 5.61 |  | 0
3010 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 506 |  | 0
3011 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | M3 | 5.06 |  | 0
3012 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 5.06 |  | 0
3013 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 50.62 |  | 0
3014 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 8.42 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3000 |  |  | 0
3100 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
3101 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | m² | 74.26 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3100 |  |  | 0
3200 | COBERTURA
3201 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | M | 45.4 |  | 0
3202 | TRATAMENTO E CALAFETAÇÃO DO PARAFUSO COM PU 30/40 | un | 400 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3200 |  |  | 0
3300 | REVESTIMENTO
3301 | CHAPISCO COM BIANCO | m² | 148.52 |  | 0
3302 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | m² | 148.52 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3300 |  |  | 0
3400 | PISO
3401 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO | M2 | 212.48 |  | 0
3402 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 10.62 |  | 0
3403 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 206.37 |  | 0
3404 | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M | 36.84 |  | 0
3405 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 56.36 |  | 0
3406 | REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | M2 | 1 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3400 |  |  | 0
3500 | ESQUADRIAS DE METÁLICA
3501 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL | M2 | 3.78 |  | 0
3502 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 11.4 |  | 0
3503 | PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 45.6 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3500 |  |  | 0
3600 | VIDRO
3601 | VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 16 MM | M2 | 211.01 |  | 0
3602 | PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL | KG | 224.8 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3600 |  |  | 0
3700 | PINTURA
3701 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 146.32 |  | 0
3702 | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | M2 | 1421.23 |  | 0
3703 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 1421.23 |  | 0
3704 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | M2 | 146.32 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3700 |  |  | 0
3800 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
3801 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | un | 1 |  | 0
3802 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | un | 2 |  | 0
3803 | VÁLVULA AMERICANA | un | 1 |  | 0
3804 | SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1 1/4´ X 2´ | un | 1 |  | 0
3805 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 300 X 140MM | UN | 1 |  | 0
3806 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 1.17 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3800 |  |  | 0
3900 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
Instalação Hidraulica
3901 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 20 |  | 0
3902 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | un | 1 |  | 0
3903 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 |  | 0
3904 | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0
Instalação Sanitária
3905 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 20 |  | 0
3906 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 |  | 0
3907 | CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 LITROS | un | 1 |  | 0
3908 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | un | 1 |  | 0
Drenagem
3909 | CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM | un | 2 |  | 0
3910 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 |  | 0
3911 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 20 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3900 |  |  | 0
4000 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
4001 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 |  | 0
4002 | CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VÃO DE 1,20 M | CJ | 4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 4000 |  |  | 0
4100 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
4101 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M | un | 1 |  | 0
4102 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 1 |  | 0
4103 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | m | 20 |  | 0
4104 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | un | 1 |  | 0
4105 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' X 3 M | un | 1 |  | 0
4106 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | un | 30 |  | 0
4107 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 4 |  | 0
4108 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | cj | 24 |  | 0
4109 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 1900 |  | 0
4110 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 800 |  | 0
4111 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 100 |  | 0
4112 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 150 |  | 0
4113 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA | UN | 4 |  | 0
4114 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 1 |  | 0
4115 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 10 |  | 0
4116 | BARRAMENTO DE COBRE NU | KG | 1 |  | 0
4117 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 13 |  | 0
4118 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 2 |  | 0
4119 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 90 |  | 0
4120 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 30 |  | 0
4121 | CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´ | UN | 1 |  | 0
4122 | CAIXA EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PÓ, 200 X 200 X 200 MM | UN | 2 |  | 0
4123 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | CJ | 33 |  | 0
4124 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | CJ | 7 |  | 0
4125 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | UN | 40 |  | 0
4126 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 |  | 0
AR CONDICIONADO
4127 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 50 |  | 0
4128 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 10 |  | 0
4129 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 300 |  | 0
4130 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 300 |  | 0
4131 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0
4132 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 1 |  | 0
4133 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 3 |  | 0
4134 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 4 |  | 0
4135 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 125 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 35 |  | 0
4136 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 1/2´ - COM ACESSÓRIOS | M | 30 |  | 0
4137 | CONDULETE METÁLICO DE 2 1/2´ | CJ | 7 |  | 0
4138 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 20 |  | 0
4139 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | CJ | 4 |  | 0
4140 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 15 |  | 0
4141 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ | UN | 3 |  | 0
4142 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, MONOBLOCO, SUPORTABILIDADE <=1,5KV, F+N / F+F, UN ATÉ 230/264V, CURVA DE ENSAIO 8/20µS - CLASSE 3 | UN | 1 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 4100 |  |  | 0
INTERLIGAÇÃO COM SANITÁRIOS
4200 | PISO
4201 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO | m² | 82.85 |  | 0
4202 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | m³ | 5.8 |  | 0
4203 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m² | 82.85 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 4200 |  |  | 0
4300 | COBERTURA
4301 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA | KG | 488.66 |  | 0
4302 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M | M | 5 |  | 0
4303 | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM | M2 | 27.84 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 4300 |  |  | 0
ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS
4400 | DEMOLIÇÃO E LIMPEZA
4401 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO/EMBASAMENTO | m³ | 8.98 |  | 0
4402 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | m² | 72.45 |  | 0
4403 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 12.13 |  | 0
4404 | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | UN | 6 |  | 0
4405 | RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, FIXADAS | M | 15.3 |  | 0
4406 | RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE CONCRETO, GRANITO, GRANILITE OU MÁRMORE | M2 | 7.04 |  | 0
4407 | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 10 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 4400 |  |  | 0
4500 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4501 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | m² | 59.36 |  | 0
45.02 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM | m² | 8.28 |  | 0
45.03 | ELEMENTO VAZADO EM VIDRO, TIPO VENEZIANA DE 20 X 20 X 6 CM | M2 | 2.4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 4500 |  |  | 0
4600 | REVESTIMENTO
4601 | CHAPISCO COM ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO | M2 | 165.32 |  | 0
4602 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | M2 | 165.32 |  | 0
4603 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 84.76 |  | 0
4604 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 83.3 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 4600 |  |  | 0
4700 | PISO
4701 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO | M2 | 24.38 |  | 0
4702 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 1.2 |  | 0
4703 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 24.38 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 4700 |  |  | 0
4800 | ESQUADRIAS METÁLICA
4801 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 12.18 |  | 0
4802 | GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS | M2 | 12.18 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 4800 |  |  | 0
4900 | PINTURA
4901 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 24.38 |  | 0
4902 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | M2 | 24.38 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 4900 |  |  | 0
5000 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
5001 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS | CJ | 4 |  | 0
5002 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | UN | 2 |  | 0
5003 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 6 |  | 0
5004 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | UN | 4 |  | 0
5005 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN | 2 |  | 0
5006 | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 2 |  | 0
5007 | TORNEIRA LONGA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 4 |  | 0
5008 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 4 |  | 0
5009 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 6 |  | 0
5010 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 6 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 5000 |  |  | 0
5100 | ACESSIBILIDADE
5101 | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 X 800 MM | UN | 4 |  | 0
5102 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM | UN | 4 |  | 0
5103 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM | UN | 2 |  | 0
5104 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | M | 1.8 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 5100 |  |  | 0
5200 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
Instalação Hidraulica
5201 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 |  | 0
5202 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 |  | 0
52.03 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 4 |  | 0
Instalação Sanitária
52.04 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 15 |  | 0
52.05 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 |  | 0
52.06 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 5200 |  |  | 0
5300 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
5301 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 8 |  | 0
5302 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 4 |  | 0
5303 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 8 |  | 0
5304 | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W | UN | 8 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 5300 |  |  | 0
5400 | LIMPEZA
5401 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 359.34 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 5400 |  |  | 0
5500 | FORRO
55.01 | FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.50, REVESTIDO EM LÁTEX | M2 | 17.1 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 55.00 |  |  | 0
| TOTAL PAVILHÃO 03 - SALÃO DE JOGOS MELHOR IDADE |  |  |  | 0
PAVILHÃO 05 - RESTAURANTE
ÁREA PRINCIPAL
5600 | ISOLAMENTO DA ÁREA
56.01 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 243.6 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 5600 |  |  | 0
5700 | SUPER ESTRUTURA
ESTRUTURA CONCRETO - PILAR E VIGA
5701 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | m² | 70.03 |  | 0
5702 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 399 |  | 0
5703 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | M3 | 3.99 |  | 0
5704 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 3.99 |  | 0
ESTRUTURA METÁLICA
5705 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 1439.9 |  | 0
5706 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS | KG | 1439.9 |  | 0
RECUPERAÇÂO ESTRUTURAL
5707 | LIMPEZA DE ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 123.75 |  | 0
5708 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRODUTO ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO | M2 | 123.75 |  | 0
FUNDAÇÃO
5709 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 5.72 |  | 0
5710 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 490 |  | 0
5711 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | M3 | 4.9 |  | 0
5712 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 4.9 |  | 0
5713 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 49 |  | 0
5714 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 8.58 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 5700 |  |  | 0
5800 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5801 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | M2 | 66.63 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 5800 |  |  | 0
5900 | COBERTURA
5901 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | M | 45.4 |  | 0
5902 | TRATAMENTO E CALAFETAÇÃO DO PARAFUSO COM PU 30/40 | un | 400 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 5900 |  |  | 0
6000 | REVESTIMENTO
6001 | CHAPISCO COM ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO | M2 | 122.87 |  | 0
6002 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | M2 | 122.87 |  | 0
6003 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 46.05 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 6000 |  |  | 0
6100 | PISO
6101 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO | M2 | 232.22 |  | 0
6102 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 18.58 |  | 0
6103 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 225.67 |  | 0
6104 | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M | 26.98 |  | 0
6105 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 48.1 |  | 0
6106 | REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | M2 | 1 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 6100 |  |  | 0
6200 | ESQUADRIAS DE METÁLICA
6201 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL | M2 | 1.89 |  | 0
6202 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 11.4 |  | 0
6203 | PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 45.6 |  | 0
6204 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA | M2 | 4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 6200 |  |  | 0
6300 | VIDRO
6301 | VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 16 MM | M2 | 204.26 |  | 0
6302 | PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL | KG | 224.8 |  | 0
6303 | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM | M2 | 4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 6300 |  |  | 0
6400 | PINTURA
6401 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 94.86 |  | 0
6402 | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | M2 | 1421.23 |  | 0
6403 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 1421.23 |  | 0
6404 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | M2 | 88.83 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 64.00 |  |  | 0
6500 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
6501 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 2 |  | 0
6502 | VÁLVULA AMERICANA | UN | 2 |  | 0
6503 | SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1 1/4´ X 2´ | UN | 2 |  | 0
6504 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X400MM | UN | 3 |  | 0
6505 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 1.15 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 6500 |  |  | 0
6600 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA/SANITÁRIA
Instalação Hidraulica
6601 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 |  | 0
6602 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 1 |  | 0
6603 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 |  | 0
6604 | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4´ | UN | 1 |  | 0
Instalação Sanitária
6605 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 |  | 0
6606 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 |  | 0
6607 | CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 LITROS | UN | 1 |  | 0
6608 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 2 |  | 0
6609 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM | UN | 1 |  | 0
Drenagem
6610 | CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM | UN | 2 |  | 0
6611 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 |  | 0
6612 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 6600 |  |  | 0
6700 | INSTALAÇÃO DE GÁS
6701 | ENTRADA COMPLETA DE GÁS GLP COM 2 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1 |  | 0
6702 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 6700 |  |  | 0
6800 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
6801 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 |  | 0
6802 | CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VÃO DE 1,20 M | CJ | 4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 6800 |  |  | 0
6900 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
6901 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M | un | 1 |  | 0
6902 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 1 |  | 0
6903 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | m | 20 |  | 0
6904 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | un | 1 |  | 0
6905 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' X 3 M | un | 1 |  | 0
6906 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | un | 30 |  | 0
6907 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 2 |  | 0
6908 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | cj | 24 |  | 0
6909 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 1900 |  | 0
6910 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 800 |  | 0
6911 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 100 |  | 0
6912 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 150 |  | 0
6913 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA | UN | 4 |  | 0
6914 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 1 |  | 0
6915 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 10 |  | 0
6916 | BARRAMENTO DE COBRE NU | KG | 1 |  | 0
6917 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 13 |  | 0
6918 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 2 |  | 0
6919 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 90 |  | 0
6920 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 30 |  | 0
6921 | CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´ | UN | 1 |  | 0
6922 | CAIXA EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PÓ, 200 X 200 X 200 MM | UN | 2 |  | 0
6923 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | CJ | 33 |  | 0
6924 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | CJ | 7 |  | 0
6925 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | UN | 40 |  | 0
6926 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 |  | 0
AR CONDICIONADO
6927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 50 |  | 0
6928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 10 |  | 0
6929 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 300 |  | 0
6930 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 300 |  | 0
6931 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0
6932 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 1 |  | 0
6933 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 3 |  | 0
6934 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 4 |  | 0
6935 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 125 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 35 |  | 0
6936 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 1/2´ - COM ACESSÓRIOS | M | 30 |  | 0
6937 | CONDULETE METÁLICO DE 2 1/2´ | CJ | 7 |  | 0
6938 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 20 |  | 0
6939 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | CJ | 4 |  | 0
6940 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 15 |  | 0
6941 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ | UN | 3 |  | 0
6942 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, MONOBLOCO, SUPORTABILIDADE <=1,5KV, F+N / F+F, UN ATÉ 230/264V, CURVA DE ENSAIO 8/20µS - CLASSE 3 | UN | 1 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 6900 |  |  | 0
INTERLIGAÇÃO COM SANITÁRIOS
7000 | PISO
7001 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO | M2 | 82.85 |  | 0
7002 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 5.8 |  | 0
7003 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 82.85 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 7000 |  |  | 0
7100 | COBERTURA
7101 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA | KG | 488.66 |  | 0
7102 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M | M | 5 |  | 0
7103 | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM | M2 | 27.84 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 7100 |  |  | 0
ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS
7200 | DEMOLIÇÃO E LIMPEZA
7201 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO/EMBASAMENTO | M3 | 8.98 |  | 0
7202 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M2 | 72.45 |  | 0
7203 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 12.13 |  | 0
7204 | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | UN | 6 |  | 0
7205 | RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, FIXADAS | M | 15.3 |  | 0
7206 | RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE CONCRETO, GRANITO, GRANILITE OU MÁRMORE | M2 | 7.04 |  | 0
7207 | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 10 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 7200 |  |  | 0
7300 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
7301 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | M2 | 59.36 |  | 0
7302 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM | M2 | 8.28 |  | 0
7303 | ELEMENTO VAZADO EM VIDRO, TIPO VENEZIANA DE 20 X 20 X 6 CM | M2 | 2.4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 7300 |  |  | 0
7400 | REVESTIMENTO
7401 | CHAPISCO COM ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO | M2 | 165.32 |  | 0
7402 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | M2 | 165.32 |  | 0
7403 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 84.92 |  | 0
7404 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 83.3 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 7400 |  |  | 0
7500 | PISO
7501 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO | M2 | 24.38 |  | 0
7502 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 1.2 |  | 0
7503 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 24.38 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 7500 |  |  | 0
7600 | ESQUADRIAS METÁLICA
7601 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 12.18 |  | 0
7602 | GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS | M2 | 12.18 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 7600 |  |  | 0
7700 | PINTURA
7701 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 24.38 |  | 0
7702 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | M2 | 24.38 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 7700 |  |  | 0
7800 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
7801 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS | CJ | 4 |  | 0
7802 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | UN | 2 |  | 0
7803 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 6 |  | 0
7804 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | UN | 4 |  | 0
7805 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN | 2 |  | 0
7806 | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 2 |  | 0
7807 | TORNEIRA LONGA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 4 |  | 0
7808 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 4 |  | 0
7809 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 6 |  | 0
7810 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 6 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 7800 |  |  | 0
7900 | ACESSIBILIDADE
7901 | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 X 800 MM | UN | 4 |  | 0
7902 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM | UN | 4 |  | 0
7903 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM | UN | 2 |  | 0
7904 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | M | 1.8 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 7900 |  |  | 0
8000 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
Instalação Hidraulica
8001 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 |  | 0
8002 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 |  | 0
8002 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 4 |  | 0
Instalação Sanitária
8003 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 15 |  | 0
8004 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 |  | 0
8005 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 8000 |  |  | 0
8100 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
8101 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 8 |  | 0
8102 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 4 |  | 0
8103 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 8 |  | 0
8104 | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W | UN | 8 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 8100 |  |  | 0
8200 | LIMPEZA
8201 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 359.34 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 8200 |  |  | 0
8300 | FORRO
83.01 | FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.50, REVESTIDO EM LÁTEX | M2 | 7.82 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 83.00 |  |  | 0
| TOTAL PAVILHÃO 05 - RESTAURANTE |  |  |  | 0
8400 | SERVIÇOS ADICIONAIS PARA AO TRÊS QUIOSQUES
8401 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM | M2 | 900 |  | 0
8402 | FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.50, REVESTIDO EM LÁTEX | M2 | 636.9 |  | 0
8403 | PARAFUSO INOX | UNID | 1200 |  | 0
8404 | TRILHO INOX COMPLETO | M | 72 |  | 0
8405 | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | UN | 12 |  | 0
8406 | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W | UN | 18 |  | 0
8407 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 45 |  | 0
8408 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | CJ | 18 |  | 0
8409 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 405 |  | 0
8410 | CANALETA COM GRELHA EM ALUMÍNIO, SAÍDA CENTRAL / VERTICAL, LARGURA DE 46 MM | M | 15 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 8400 |  |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0
| BDI 0,00% |  |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  | Objeto: REVITALIZAÇÃO DOS QUIOSQUES DA ORLA DA PRAIA DA ENSEADA | [10 empty] | Prazo: | 12 meses
Endereço: AV. TOMÉ DE SOUZA
[13 empty] | L.S.: | Desonerado
MESES
Item | ETAPAS DE SERVIÇOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | VALOR
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 0% | bar: MESES 1 to MESES 12
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAVILHÃO 01 - RESTAURANTE
2 | ÁREA PRINCIPAL | [12 empty] | 0% | bar: MESES 1 to MESES 3
|  | MESES 1: 0; MESES 2: 0; MESES 3: 0 | 0
3 | INTERLIGAÇÃO COM SANITÁRIOS | [12 empty] | 0% | bar: MESES 4
|  | MESES 4: 0 | 0
4 | ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS | [12 empty] | 0% | bar: MESES 4
|  | MESES 4: 0 | 0
PAVILHÃO 03 - SALÃO DE JOGOS MELHOR IDADE
5 | ÁREA PRINCIPAL | [12 empty] | 0% | bar: MESES 5 to MESES 7
|  | MESES 5: 0; MESES 6: 0; MESES 7: 0 | 0
6 | INTERLIGAÇÃO COM SANITÁRIOS | [12 empty] | 0% | bar: MESES 8
|  | MESES 8: 0 | 0
7 | ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS | [12 empty] | 0% | bar: MESES 8
|  | MESES 8: 0 | 0
PAVILHÃO 05 - RESTAURANTE
8 | ÁREA PRINCIPAL | [12 empty] | 0% | bar: MESES 9 to MESES 11
|  | MESES 9: 0; MESES 10: 0; MESES 11: 0 | 0
9 | INTERLIGAÇÃO COM SANITÁRIOS | [12 empty] | 0% | bar: MESES 12
|  | MESES 12: 0 | 0
10 | ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS | [12 empty] | 0% | bar: MESES 12
|  | MESES 12: 0 | 0
PAVILHÃ0 01, 03 E 05
11 | SERVIÇOS ADICIONAIS PARA AO TRÊS QUIOSQUES | [12 empty] | 0% | bar: MESES 4; MESES 8; MESES 12
|  | MESES 4: 0; MESES 8: 0; MESES 12: 0 | 0
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0