## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Parque Tupiniquins - Orla Central - Bertioga/SP |  |  |  | BDI | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. (S/ BDI) | PREÇO TOTAL
1 | INÍCIO E APOIO À OBRA |  |  |  | 0
1.1 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0
1.1.1 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 12 |  | 0
1.1.2 | Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 12 |  | 0
1.1.3 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 12 |  | 0
1.1.4 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem (para refeitório) | m² | 30 |  | 0
1.1.5 | Desmobilização de construção provisória | m² | 30 |  | 0
1.1.6 | Placa de identificação para obra | m² | 18 |  | 0
1.2 | LOCAÇÕES |  |  |  | 0
1.2.1 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 32 |  | 0
1.2.2 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 16 |  | 0
1.3 | LOCAÇÕES |  |  |  | 0
1.3.1 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 3378.72 |  | 0
1.3.2 | Locação de obra de edificação | m² | 210.14 |  | 0
1.4 | ISOLAMENTO |  |  |  | 0
1.4.1 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 315 |  | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
2.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 0
2.1.1 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 409.12 |  | 0
2.1.2 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada ‐ telhas perfil qualquer | m² | 409.12 |  | 0
2.1.3 | Remoção de poste de madeira | un | 57 |  | 0
2.1.4 | Retirada de telhamento em barro | m² | 40.8 |  | 0
2.1.5 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada ‐ telhas de barro | m² | 40.8 |  | 0
2.1.6 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 7 |  | 0
2.1.7 | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore | m² | 21.6 |  | 0
2.1.8 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 12 |  | 0
2.1.9 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 7 |  | 0
2.1.10 | Demolição manual de lajes pré‐moldadas, incluindo revestimento | m² | 8.16 |  | 0
2.1.11 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 20.8116 |  | 0
2.1.12 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 7.424 |  | 0
2.1.13 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 217.0934 |  | 0
2.2 | DRENO |  |  |  | 0
2.2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 107.16 |  | 0
2.2.2 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | m | 893 |  | 0
2.2.3 | Dreno com pedra britada | m³ | 73.226 |  | 0
2.2.4 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 1339.5 |  | 0
2.2.5 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 26.79 |  | 0
2.2.6 | Espalhamento de solo em bota‐fora com compactação sem controle | m³ | 80.37 |  | 0
3 | EDIFICAÇÃO _ SANITÁRIOS |  |  |  | 0
3.1 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
3.1.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 13.792 |  | 0
3.1.2 | Carga manual de solo | m³ | 47.392 |  | 0
3.1.3 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 47.392 |  | 0
3.1.4 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | tx | 1 |  | 0
3.1.5 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo | m | 480 |  | 0
3.1.6 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (estacas) | kg | 2004 |  | 0
3.1.7 | Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento em estaca hélice contínua | m³ | 33.91 |  | 0
3.1.8 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 55.06 |  | 0
3.1.9 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.278 |  | 0
3.1.10 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 680.7 |  | 0
3.1.11 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 58.7 |  | 0
3.1.12 | Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento | m³ | 12.514 |  | 0
3.1.13 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 12.514 |  | 0
3.1.14 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 75.459 |  | 0
3.2 | SUPER ESTRUTURA |  |  |  | 0
3.2.1 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 261.51 |  | 0
3.2.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1542.3 |  | 0
3.2.3 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 309.2 |  | 0
3.2.4 | Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento | m³ | 25.781 |  | 0
3.2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 25.781 |  | 0
3.2.6 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 213.54 |  | 0
3.3 | COBERTURA |  |  |  | 0
3.3.1 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 210.14 |  | 0
3.3.2 | Chapisco | m² | 194.34 |  | 0
3.3.3 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 194.34 |  | 0
3.3.4 | Reboco | m² | 194.34 |  | 0
3.3.5 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 194.34 |  | 0
3.3.6 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 194.34 |  | 0
3.3.7 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | m² | 194.34 |  | 0
3.3.8 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 3.8868 |  | 0
3.3.9 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 32.8 |  | 0
3.3.10 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 16.4 |  | 0
3.4 | ELEVAÇÕES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
3.4.1 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe C | m² | 333.6 |  | 0
3.4.2 | Chapisco | m² | 667.2 |  | 0
3.4.3 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 667.2 |  | 0
3.4.4 | Reboco | m² | 667.2 |  | 0
3.4.5 | Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 453.02 |  | 0
3.4.6 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm | m² | 453.02 |  | 0
3.4.7 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | 214.18 |  | 0
3.4.8 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 667.2 |  | 0
3.5 | PISOS |  |  |  | 0
3.5.1 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 12.495 |  | 0
3.5.2 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 178.5 |  | 0
3.5.3 | Piso em granilite moldado no local | m² | 178.5 |  | 0
3.5.4 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | m | 151.08 |  | 0
3.5.5 | Soleira em granilite moldado no local | m | 6 |  | 0
3.5.6 | Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ | m² | 19.68 |  | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
3.6.1 | Caixilho em alumínio de correr com vidro ‐ branco | m² | 16.2 |  | 0
3.6.2 | Porta lisa de correr suspensa em madeira | m² | 7.62 |  | 0
3.6.3 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo ‐ 80 x 210 cm | un. | 1 |  | 0
3.6.4 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo ‐ 100 x 210 cm | un. | 6 |  | 0
3.6.5 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 4 |  | 0
3.6.6 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 9 |  | 0
3.6.7 | Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta | un | 2 |  | 0
3.6.8 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 43.8 |  | 0
3.7 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 0
3.7.1 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 10 |  | 0
3.7.2 | Divisão para mictório em placas de mármore branco, com espessura de 3 cm | m² | 3.84 |  | 0
3.7.3 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 14 |  | 0
3.7.4 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 2 |  | 0
3.7.5 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 16 |  | 0
3.7.6 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 9.9 |  | 0
3.7.7 | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 20 |  | 0
3.7.8 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | un | 2 |  | 0
3.7.9 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 22 |  | 0
3.7.10 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 22 |  | 0
3.7.11 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ | un | 10 |  | 0
3.7.12 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 16 |  | 0
3.7.13 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 28 |  | 0
3.7.14 | Trocador acessível em MDF com revestimento em laminado melamínico de 180x80 cm | un | 4 |  | 0
3.7.15 | Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré‐pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h ‐ simples | un | 6 |  | 0
3.7.16 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 69.03 |  | 0
3.7.17 | Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm | m² | 15.12 |  | 0
3.7.18 | Ferragem adicional para porta vão simples em divisória | cj | 14 |  | 0
3.7.19 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | cj | 14 |  | 0
3.7.20 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 10 |  | 0
3.7.21 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 16 |  | 0
3.7.22 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 18 |  | 0
3.7.23 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 4 |  | 0
3.7.24 | Barra de proteção para sifão, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, acabamento com pintura epóxi | un | 2 |  | 0
3.7.25 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 19.26 |  | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  | 0
3.8.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 134.95 |  | 0
3.8.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 43.37 |  | 0
3.8.3 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 13.73 |  | 0
3.8.4 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 10 |  | 0
3.8.5 | Registro esfera compacto soldavel, DN= 25mm | un | 32 |  | 0
3.8.6 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 47.78 |  | 0
3.8.7 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 101.75 |  | 0
3.8.8 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 119.27 |  | 0
3.8.9 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 56.84 |  | 0
3.8.10 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 6 |  | 0
3.8.11 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 2 |  | 0
3.8.12 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | un | 11 |  | 0
3.8.13 | Caixa de gordura ou inspeção em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 2 |  | 0
3.8.14 | PRESSURIZADOR ATÉ 12 mca | un | 1 |  | 0
3.8.15 | Registro esfera compacto soldavel, DN= 25mm | un | 4 |  | 0
3.8.16 | Registro esfera compacto soldavel, DN= 50mm | un | 3 |  | 0
3.8.17 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca ‐ capacidade de 1.000 litros | un | 3 |  | 0
3.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
3.9.1 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes | un | 1 |  | 0
3.9.2 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 3 |  | 0
3.9.3 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 1 |  | 0
3.9.4 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 3 |  | 0
3.9.5 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA ‐ 4 polos | un | 1 |  | 0
3.9.6 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA | un | 3 |  | 0
3.9.7 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 204.63 |  | 0
3.9.8 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ ‐ com acessórios | m | 19.03 |  | 0
3.9.9 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação LSHF/A 70°C ‐ baixa emissão de fumaça e gases | m | 364.03 |  | 0
3.9.10 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 363.18 |  | 0
3.9.11 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 95.15 |  | 0
3.9.12 | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | cj | 18 |  | 0
3.9.13 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 7 |  | 0
3.9.14 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 2 |  | 0
3.9.15 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 28 |  | 0
3.9.16 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | un | 72 |  | 0
3.9.17 | Placa de 4´ x 2´ | un | 1 |  | 0
3.9.18 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | un | 1 |  | 0
3.9.19 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 25 W | un | 71 |  | 0
3.10 | LIMPEZA |  |  |  | 0
3.10.1 | Limpeza final da obra | m² | 178.5 |  | 0
4 | PASSARELAS |  |  |  | 0
4.1 | FUNDAÇÕES_DECK TIPO.1 |  |  |  | 0
4.1.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 7.6818 |  | 0
4.1.2 | Carga manual de solo | m³ | 7.6818 |  | 0
4.1.3 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 7.6818 |  | 0
4.1.4 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | m³ | 4.1917 |  | 0
4.1.5 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 31.05 |  | 0
4.1.6 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 153 |  | 0
4.1.7 | Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento | m³ | 3.49 |  | 0
4.1.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 3.49 |  | 0
4.1.9 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 13.9725 |  | 0
4.2 | FUNDAÇÕES_DECK TIPO.2 |  |  |  | 0
4.2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 16.2595 |  | 0
4.2.2 | Carga manual de solo | m³ | 16.2595 |  | 0
4.2.3 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 16.2595 |  | 0
4.2.4 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | m³ | 8.8695 |  | 0
4.2.5 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 65.7 |  | 0
4.2.6 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 324 |  | 0
4.2.7 | Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento | m³ | 7.39 |  | 0
4.2.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 7.39 |  | 0
4.2.9 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 29.565 |  | 0
4.3 | FUNDAÇÕES_DECK TIPO.3 |  |  |  | 0
4.3.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 17.9307 |  | 0
4.3.2 | Carga manual de solo | m³ | 17.9307 |  | 0
4.3.3 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 17.9307 |  | 0
4.3.4 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | m³ | 9.7807 |  | 0
4.3.5 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 72.45 |  | 0
4.3.6 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 357 |  | 0
4.3.7 | Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento | m³ | 8.15 |  | 0
4.3.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 8.15 |  | 0
4.3.9 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 32.6025 |  | 0
4.4 | FUNDAÇÕES_DECK TIPO.4 |  |  |  | 0
4.4.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 37.865 |  | 0
4.4.2 | Carga manual de solo | m³ | 37.865 |  | 0
4.4.3 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 37.865 |  | 0
4.4.4 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | m³ | 20.655 |  | 0
4.4.5 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 153 |  | 0
4.4.6 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 755 |  | 0
4.4.7 | Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento | m³ | 17.21 |  | 0
4.4.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 17.21 |  | 0
4.4.9 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 68.85 |  | 0
4.5 | FUNDAÇÕES_DECK TIPO.5 |  |  |  | 0
4.5.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 21.6055 |  | 0
4.5.2 | Carga manual de solo | m³ | 21.6055 |  | 0
4.5.3 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 21.6055 |  | 0
4.5.4 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | m³ | 11.7855 |  | 0
4.5.5 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 87.3 |  | 0
4.5.6 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 431 |  | 0
4.5.7 | Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento | m³ | 9.82 |  | 0
4.5.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 9.82 |  | 0
4.5.9 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 39.285 |  | 0
4.6 | FUNDAÇÕES_DECK TIPO.6 |  |  |  | 0
4.6.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 7.6818 |  | 0
4.6.2 | Carga manual de solo | m³ | 7.6818 |  | 0
4.6.3 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 7.6818 |  | 0
4.6.4 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | m³ | 4.1917 |  | 0
4.6.5 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 31.05 |  | 0
4.6.6 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 153 |  | 0
4.6.7 | Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento | m³ | 3.49 |  | 0
4.6.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 3.49 |  | 0
4.6.9 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 13.9725 |  | 0
4.7 | MADEIRA PLÁSTICA |  |  |  | 0
4.7.1 | PERFIS EM MADEIRA PLÁSTICA, PARA DECK ESTRUTURADO | m² | 3502.53 |  | 0
5 | PERGOLADOS |  |  |  | 0
5.1 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
5.1.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 2.7888 |  | 0
5.1.2 | Carga manual de solo | m³ | 2.7888 |  | 0
5.1.3 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 2.7888 |  | 0
5.1.4 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | m³ | 1.5188 |  | 0
5.1.5 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 11.25 |  | 0
5.1.6 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 56 |  | 0
5.1.7 | Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento | m³ | 1.27 |  | 0
5.1.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.27 |  | 0
5.1.9 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 5.0625 |  | 0
5.2 | MADEIRA PLÁSTICA |  |  |  | 0
5.2.1 | PERFIS EM MADEIRA PLÁSTICA, PARA PERGOLADO ESTRUTURADO | m² | 457.2 |  | 0
5.2.2 | Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm | m² | 457.2 |  | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
6.1 | Quadro distribuicao de luz e forca de sobrepor universal |  |  |  | 0
6.1.1 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt‐on ‐ 225 A ‐ sem componentes | un | 1 |  | 0
6.2 | Barramentos |  |  |  | 0
6.2.1 | Barramento de cobre nu | kg | 3 |  | 0
6.3 | Disjuntores |  |  |  | 0
6.3.1 | Mini‐disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32A | un | 5 |  | 0
6.3.2 | Mini‐disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 18 |  | 0
6.3.3 | Mini‐disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A | un | 1 |  | 0
6.4 | Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 37 |  |  |  | 0
6.4.1 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 |  | 0
6.5 | Supressor de surto |  |  |  | 0
6.5.1 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | un | 3 |  | 0
6.6 | Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado com acessórios ‐ NBR 6323 |  |  |  | 0
6.6.1 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 ‐ 2´ com acessórios | m | 285 |  | 0
6.7 | Eletroduto em polietileno de alta densidade |  |  |  | 0
6.7.1 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 100 |  | 0
6.8 | Cabo de cobre flexivel, isolamento 0,6/1kV ‐ isolacao HEPR 90° C ‐ baixa emissao fumaca e gases |  |  |  | 0
6.8.1 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C ‐ baixa emissão de fumaça e gases | m | 1339.5 |  | 0
6.8.2 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C ‐ baixa emissão de fumaça e gases | m | 795 |  | 0
6.8.3 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C ‐ baixa emissão de fumaça e gases | m | 484 |  | 0
6.9 | Caixa de passagem com tampa |  |  |  | 0
6.9.1 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 200 x 200 x 200 mm | un | 10 |  | 0
6.10 | Tomadas |  |  |  | 0
6.10.1 | Plugue e tomada 2P+T de 16 A de sobrepor ‐ 380 / 440 V | cj | 40 |  | 0
6.11 | Conduletes |  |  |  | 0
6.11.1 | Condulete metálico de 2´ | cj | 32 |  | 0
6.12 | Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 40 |  |  |  | 0
6.12.1 | Sinalizador com lâmpada | un | 2 |  | 0
7 | ILUMINAÇÃO NOS DECKS |  |  |  | 0
7.1 | Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado com acessórios ‐ NBR 6323
7.1.1 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 ‐ 1´ com acessórios | m | 1250 |  | 0
7.2 | Eletroduto em polietileno de alta densidade
7.2.1 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 20 |  | 0
7.3 | Cabo de cobre flexivel, isolamento 0,6/1kV ‐ isolacao HEPR 90° C ‐ baixa emissao fumaca e gases
7.3.1 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C ‐ baixa emissão de fumaça e gases | m | 7500 |  | 0
7.4 | Conduletes
7.4.1 | Condulete metálico de 1´ | cj | 625 |  | 0
7.5 | Aparelho de iluminacao publica e decorativa
7.5.1 | Luminária LED de embutir para caixa de luz 4 x 2cm, para uso externo, tipo balizador de 3 W | un | 269 |  | 0
7.5.2 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 269 |  | 0
7.5.3 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 70 W / 220 V | un | 269 |  | 0
7.5.4 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | un | 269 |  | 0
8 | RECUPERAÇÃO JARDIM |  |  |  | 0
8.1 | LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS) | M2 | 3500 |  | 0
8.2 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | M2 | 3500 |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0
| BDI 0,00 |  |  | 0
| TOTAL GERAL 1 |  |  | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Parque Tupiniquins - Orla Central - Bertioga/SP
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ | % | MESES
|  |  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º
|  |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | INÍCIO E APOIO À OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 0
3 | EDIFICAÇÃO _ SANITÁRIOS | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PASSARELAS | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PERGOLADOS | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 0 | 0
7 | ILUMINAÇÃO DOS DECKS | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0
8 | RECUPERAÇÃO JARDIM | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | 0
| TOTAL | 0 | #DIV/0!
| TOTAL NO MÊS (%) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL NO MÊS (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO (%) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0