## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA VISTA LINDA
LOCAL: Bertioga - SP
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR (R$) | TOTAL (R$)
1.0 | CANTEIRO DE OBRA
1.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 6 |  | 0
1.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNXMÊS | 6 |  | 0
1.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNXMÊS | 6 |  | 0
1.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNXMÊS | 6 |  | 0
1.5 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UNXMÊS | 6 |  | 0
| CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 0
2.0 | ISOLAMENTO DA OBRA
2.1 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 803 |  | 0
2.2 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 803 |  | 0
| ISOLAMENTO DA OBRA |  |  |  | 0
3.0 | GUIA E SARJETA
3.1 | GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA | M | 33.12 |  | 0
3.2 | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA | M | 332.02 |  | 0
3.3 | BASE EM CONCRETO COM FCK DE 20 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | M3 | 24.65 |  | 0
| GUIA E SARJETA |  |  |  | 0
4.0 | PASSEIO PUBLICO E ACESSIBILIDADE
4.1 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS COM DIÂMETRO ACIMA DE 15 CM ATÉ 50 CM, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM | M2 | 3926.6 |  | 0
4.2 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM | M3XKM | 11779.8 |  | 0
4.3 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE | M3 | 1177.98 |  | 0
4.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 3926.6 |  | 0
4.5 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 164.3 |  | 0
4.6 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | M3 | 230.02 |  | 0
4.7 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | M3 | 230.02 |  | 0
4.8 | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | M2 | 3286 |  | 0
4.9 | EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 3286 |  | 0
4.10 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M2 | 87.72 |  | 0
4.11 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 70 |  | 0
4.12 | GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 X 15CM, GALVANIZADO | M2 | 141.75 |  | 0
| PASSEIO PUBLICO E ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0
5.0 | PISTA DE SKATE
5.1 | ENCHIMENTO DE NICHOS EM GERAL, COM AREIA | M3 | 51.92 |  | 0
5.2 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO | M3 | 51.92 |  | 0
5.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 128 |  | 0
5.4 | CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³ | M3 | 5.07 |  | 0
5.5 | LONA PLÁSTICA | M2 | 145.39 |  | 0
5.6 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | KG | 319.86 |  | 0
5.7 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 179.2 |  | 0
5.8 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 7.22 |  | 0
5.9 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M3 | 10.22 |  | 0
5.10 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | M3 | 23.35 |  | 0
5.11 | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | M2 | 145.39 |  | 0
5.12 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 26.73 |  | 0
5.13 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA‐50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 125.86 |  | 0
5.14 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 92.21 |  | 0
5.15 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 0.89 |  | 0
5.16 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B | M2 | 67.49 |  | 0
5.17 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 84.84 |  | 0
5.18 | TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 19.08 |  | 0
5.19 | TUBO GALVANIZADO DN= 2´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 59.08 |  | 0
| PISTA DE SKATE |  |  |  | 0
6.0 | QUADRA MINI STREETBALL
6.1 | CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³ | M3 | 2.68 |  | 0
6.2 | LONA PLÁSTICA | M2 | 53.6 |  | 0
6.3 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | KG | 117.92 |  | 0
6.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 6.43 |  | 0
6.5 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | M3 | 6.43 |  | 0
6.6 | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | M2 | 53.6 |  | 0
6.7 | EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 53.6 |  | 0
6.8 | TABELA COMPLETA COM SUPORTE E REDE PARA BASQUETE | UN | 1 |  | 0
6.9 | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA | M2 | 89.72 |  | 0
| QUADRA MINI STREETBALL |  |  |  | 0
7.0 | PAISAGISMO
7.1 | LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS) | M2 | 517 |  | 0
7.2 | TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | M3 | 25.85 |  | 0
7.3 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | M2 | 686 |  | 0
7.4 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | M2 | 42 |  | 0
7.5 | ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO MANACÁ‐DA‐SERRA ‐ H= 2,00 M | UN | 4 |  | 0
7.6 | GUANANDI (CALOPHYLLUM BRASILIENSES) | UN | 4 |  | 0
7.7 | ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) - H= 1,50 / 2,00 M | UN | 7 |  | 0
7.8 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 |  | 0
| PAISAGISMO |  |  |  | 0
8.0 | ILUMINAÇÃO EXTERNA
DIVERSOS PARTE CIVIL
8.1 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 130 |  | 0
8.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | M3 | 135 |  | 0
8.3 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | M³ | 2.5 |  | 0
8.4 | REBOCO | M² | 2.5 |  | 0
8.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM | M² | 2.5 |  | 0
8.6 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M² | 2.5 |  | 0
8.7 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO | M² | 133 |  | 0
8.8 | CIMENTADO DESEMPENADO | M² | 2.5 |  | 0
8.9 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ | M³ | 2.5 |  | 0
PAINEL
8.10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0
8.11 | CANALETA APARENTE COM TAMPA EM PVC, AUTOEXTINGUÍVEL, DE 85 X 35 MM, COM ACESSÓRIOS | m | 2 |  | 0
8.12 | MINI‐DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A | pç | 1 |  | 0
8.13 | MINI‐DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | pç | 8 |  | 0
8.14 | MINI‐DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32A | pç | 1 |  | 0
8.15 | MINI‐DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | pç | 1 |  | 0
8.16 | MINI‐DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | pç | 1 |  | 0
8.17 | MINI‐DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | pç | 1 |  | 0
8.18 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA | pç | 4 |  | 0
8.19 | CONTATOR DE POTÊNCIA 22 A/25 A ‐ 2NA+2NF | pç | 10 |  | 0
8.20 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS | pç | 10 |  | 0
8.21 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | pç | 1 |  | 0
8.22 | BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZAÇÃO | pç | 8 |  | 0
8.23 | RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ | pç | 1 |  | 0
ELETRODUTOS/POSTES
8.24 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1 |  | 0
8.25 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 40 |  | 0
8.26 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 620 |  | 0
8.27 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO H= 10M | pç | 1 |  | 0
TOMADAS
8.28 | TOMADA 2P+T DE 10 A ‐ 250 V, COMPLETA | cj | 1 |  | 0
8.29 | TOMADA 2P+T DE 20 A ‐ 250 V, COMPLETA | cj | 1 |  | 0
8.30 | TOMADA 3P+T DE 32 A, BLINDADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR NEGATIVA | cj | 1 |  | 0
LUMINÁRIAS
8.31 | LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO- LED 15W- CLASSE DE PROTEÇÃO IP--66 | cj | 18 |  | 0
8.32 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA PAREDE OU PISO, FLUXO LUMINOSO DE 11838 A 12150 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W - POTÊNCIA DE 86 W/120 W | UN | 8 |  | 0
CABOS
8.33 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 20 |  | 0
8.34 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 10 |  | 0
8.35 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 10 |  | 0
8.36 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 1500 |  | 0
8.37 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 700 |  | 0
8.38 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 200 |  | 0
8.39 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 100 |  | 0
8.40 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 360 |  | 0
8.41 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 180 |  | 0
8.42 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 15 |  | 0
8.43 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 5 |  | 0
8.44 | TERMINAL ILHÓS PINO 16MM² | pç | 12 |  | 0
8.45 | TERMINAL ILHÓS PINO 6MM² | pç | 10 |  | 0
8.46 | TERMINAL ILHÓS PINO 4MM² | pç | 10 |  | 0
8.47 | TERMINAL ILHÓS PINO 2,5MM² | pç | 10 |  | 0
8.48 | TERMINAL ILHÓS PINO 1,5MM² | pç | 50 |  | 0
ATERRAMENTO
8.49 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8' X 2,40M | pç | 3 |  | 0
8.50 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM | pç | 3 |  | 0
8.51 | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO | pç | 3 |  | 0
8.52 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² | m | 20 |  | 0
| ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 0
9.0 | MACRODRENAGEM
SERVIÇOS PRELIMINARES
9.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO | M | 170 |  | 0
9.2 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 170 |  | 0
9.3 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 272 |  | 0
9.4 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO | TX | 1 |  | 0
9.5 | LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBEAMENTO A VÁCUO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, COM ATÉ 50 PONTEIRAS E POTÊNCIA ATÉ 15 HP, MÍNIMO 30 DIAS | CJxDI | 34 |  | 0
9.6 | PONTEIRAS FILTRANTES, PROFUNDIDADE ATÉ 5 M | UN | 9 |  | 0
9.7 | ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO | M2 | 918 |  | 0
MACRODRENAGEM
9.8 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M | M3 | 1583.55 |  | 0
9.9 | LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO | M3 | 117.3 |  | 0
9.10 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 58.65 |  | 0
9.11 | BASE DE BICA CORRIDA | M3 | 58.65 |  | 0
9.12 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE ADUELA PRÉ MOLDADA 2,00 X 2,00 | M | 170 |  | 0
9.13 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 14KN/M | M2 | 877.2 |  | 0
9.14 | BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 1 |  | 0
9.15 | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR | M3 | 449.65 |  | 0
9.16 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | M3 | 1417.38 |  | 0
9.17 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2° KM | M3 | 1133.9 |  | 0
ALA DE CONCRETO
9.18 | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 1 |  | 0
| MACRODRENAGEM |  |  |  | 0
Custo |  |  |  |  | 0
B.D.I. 0,00% |  |  |  |  | 0
Valor Total |  |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA
|  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO |  |  |  |  | Prazo: | 6 meses
OBRA: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA VISTA LINDA
LOCAL: Bertioga - SP
Item | ETAPAS DE SERVIÇOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VALOR
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | R$
1 | CANTEIRO DE OBRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ISOLAMENTO DA OBRA | 0% | [5 empty] | 0%
|  | 0 | [5 empty] | 0
3 | GUIA E SARJETA |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | PASSEIO PUBLICO E ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PISTA DE SKATE |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | QUADRA MINI STREETBALL |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | 0 |  |  | 0
7 | PAISAGISMO | [5 empty] | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0
8 | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  | 0% | 0% |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 | MACRODRENAGEM | 0% | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0