## Planilha
|  |  |  | Prazo: | 12 meses
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA: IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DO BEM - CENTRO |  |  | B.D.I.: | 0%
| LOCAL: AV VICENTE DE CARVALHO - CENTRO |  |  | L.S.: | Desonerado
Custo
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Preço Total
|  |  |  | R$ | R$
A | SERVIÇOS PRELIMINARES
100 | CANTEIRO DE OBRAS
SERVIÇOS PRELIMINARES
101 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 6 |  | 0
102 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 12 |  | 0
103 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UNMES | 12 |  | 0
104 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 12 |  | 0
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
105 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 960 |  | 0
106 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 1920 |  | 0
107 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5376 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 100 |  |  | 0
200 | ISOLAMENTO DA ÁREA
201 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 126.42 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 200 |  |  | 0
300 | LIMPEZA DE TERRENO
301 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M | M3 | 1916.75 |  | 0
302 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | M3 | 2491.78 |  | 0
303 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2° KM | M3 | 2491.78 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 300 |  |  | 0
400 | TERRAPLANAGEM
401 | ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO, SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO | M3 | 4152.96 |  | 0
402 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO | M3 | 4152.96 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 400 |  |  | 0
B | URBANIZAÇÃO INTERNA
500 | SERVIÇOS INICIAIS
501 | LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS | M2 | 6389.17 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 500 |  |  | 0
600 | GUIA DE JARDIM
601 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 101.53 |  | 0
602 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 10.15 |  | 0
603 | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA | M | 184.6 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 600 |  |  | 0
700 | PISO INTERTRAVADO
701 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 1350 |  | 0
702 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA | M2 | 1350 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 700 |  |  | 0
800 | PISO CIMENTADO
801 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 58.49 |  | 0
802 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 2.92 |  | 0
803 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA | M3 | 5.85 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 800 |  |  | 0
900 | BICLICLETÁRIO
901 | SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 2 1/2´ | UN | 6 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 900 |  |  | 0
1000 | BANCO
1001 | BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM | UN | 10 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1000 |  |  | 0
1100 | FECHAMENTO
1101 | GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE | M2 | 70.18 |  | 0
1102 | PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE | M2 | 19.8 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1100 |  |  | 0
1200 | ARBORIZAÇÃO
1201 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 6.05 |  | 0
1202 | TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES | UN | 28 |  | 0
1203 | PROTETOR TIPO PARQUE PARA ÁRVORES | UN | 28 |  | 0
1204 | TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | M3 | 7.87 |  | 0
1205 | ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) - H= 1,50 / 2,00 M | UN | 28 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1200 |  |  | 0
1300 | JARDIM
1301 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | M2 | 216.92 |  | 0
1302 | TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | M3 | 26.03 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1300 |  |  | 0
C | DRENAGEM EXTERNA
1400 | SERVIÇOS INICIAIS
1401 | LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO | M | 154 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1400 |  |  | 0
1500 | MICRODRENAGEM
ENTORNO DA EDIFICAÇÃO
1501 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M | M3 | 36.96 |  | 0
1502 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 6.16 |  | 0
1503 | CANALETA COM GRELHA EM ALUMÍNIO, SAÍDA CENTRAL / VERTICAL, LARGURA DE 46 MM | M | 154 |  | 0
1504 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 14KN/M | M2 | 92.4 |  | 0
1505 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 |  | 0
DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO
1506 | ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM | M2 | 105.15 |  | 0
1507 | BASE DE BICA CORRIDA | M3 | 5.26 |  | 0
1508 | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | M3 | 12.62 |  | 0
1509 | ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 4 M | M2 | 40 |  | 0
1510 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO | M3 | 236.51 |  | 0
1511 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 8.71 |  | 0
1512 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM | M3XKM | 12751.44 |  | 0
1513 | TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 400MM | M | 107 |  | 0
1514 | TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM | M | 96.2 |  | 0
1515 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 14KN/M | M2 | 241.78 |  | 0
1516 | BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA | UN | 6 |  | 0
1517 | POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP | UN | 2 |  | 0
1518 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO | M | 2 |  | 0
1519 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA> 400 KN) | UN | 2 |  | 0
1520 | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR | M3 | 186.72 |  | 0
1521 | ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO, SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO | M3 | 186.72 |  | 0
1522 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM | M3 | 186.72 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1500 |  |  | 0
1600 | GUIAS PARA JARDIM
1601 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 103.81 |  | 0
1602 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 10.38 |  | 0
1603 | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA | M | 188.74 |  | 0
1604 | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | M3 | 11.32 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1600 |  |  | 0
D | PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
1700 | PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA
1701 | ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM | M2 | 3221 |  | 0
1702 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 354.31 |  | 0
1703 | BASE DE BICA CORRIDA | M3 | 483.15 |  | 0
1704 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 3221 |  | 0
1705 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 3221 |  | 0
1706 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 128.84 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1700 |  |  | 0
1800 | SINALIZAÇÃO
1801 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA | M2 | 151.05 |  | 0
1802 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | M2 | 120 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1800 |  |  | 0
1900 | DEMARCAÇÃO DO BICICLETÁRIO
1901 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA | M2 | 58.49 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1900 |  |  | 0
2000 | PASSEIO E ACESSIBILIDADE
2001 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 161.95 |  | 0
2002 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 8.1 |  | 0
2003 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA | M3 | 16.2 |  | 0
2004 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M2 | 7.5 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2000 |  |  | 0
E | ILUMINAÇÃO GERAL
2100 | FUNDAÇÃO
2101 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 10.88 |  | 0
2102 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 0.31 |  | 0
2103 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 3.4 |  | 0
2104 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 3.4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2100 |  |  | 0
2200 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
2201 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9,00 M | UN | 17 |  | 0
2202 | CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE QUATRO LUMINÁRIAS | UN | 17 |  | 0
2203 | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA | UN | 17 |  | 0
2204 | LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM POSTE, TIPO PÉTALA GRANDE | UN | 34 |  | 0
2205 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 300 X 300 MM | UN | 17 |  | 0
2206 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3 M | UN | 17 |  | 0
2207 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 272 |  | 0
2208 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 1377 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2200 |  |  | 0
F | ÁREA COMERCIAL
2300 | FUNDAÇÃO |  | 683.82
2301 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 437.64 |  | 0
ESTAQUEAMENTO
2302 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO | M | 1350 |  | 0
2303 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 3181 |  | 0
2304 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO EM ESTACA HÉLICE CONTÍNUA | M3 | 95.43 |  | 0
BLOCOS E VIGAS BALDRAME
2305 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 27.35 |  | 0
2306 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 7152.8 |  | 0
2307 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 89.41 |  | 0
2308 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 89.41 |  | 0
2309 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 1025.73 |  | 0
EMBASAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO
2310 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A | M2 | 136.76 |  | 0
2311 | CHAPISCO | M2 | 1094.11 |  | 0
2312 | EMBOÇO COMUM | M2 | 1094.11 |  | 0
2313 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M2 | 1094.11 |  | 0
MOVIMENTO DE TERRA
2314 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M3 | 417.14 |  | 0
2315 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 5 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2300 |  |  | 0
2400 | SUPER ESTRUTURA
ESTRUTURA CONCRETO - LAJE
2401 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 184.02 |  | 0
2402 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 22.08 |  | 0
2403 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 22.08 |  | 0
2404 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 2097.6 |  | 0
ESTRUTURA METÁLICA - PILARES
2405 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 10505.11 |  | 0
2406 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, SEM PINTURA | KG | 10505.11 |  | 0
ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS
2407 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 18698.18 |  | 0
2408 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, SEM PINTURA | KG | 18698.18 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2400 |  |  | 0
2500 | ALVENARIA ESTRUTURAL E DIVISÓRIAS
ALVENARIA ESTRUTURAL
2501 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 14 CM | M2 | 1153.62 |  | 0
2502 | ARGAMASSA GRAUTE | M3 | 23.07 |  | 0
2503 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 23.07 |  | 0
2504 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 461.45 |  | 0
DIVISÓRIAS SANITÁRIAS
2505 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M2 | 47.4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2500 |  |  | 0
2600 | COBERTURA
ESTRUTURA METÁLICA - TERÇAS DA COBERTURA
2601 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 8554.5 |  | 0
2602 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, SEM PINTURA | KG | 8554.5 |  | 0
PERGOLAS DOS BOXES
2603 | MADEIRA SERRADA G1-C6 | M3 | 14.87 |  | 0
TELHAS
2604 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO | M2 | 1710.9 |  | 0
2605 | TELHA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO, PERFIL TRAPEZOIDAL 49 | M2 | 110.5 |  | 0
2606 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | M | 180 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2600 |  |  | 0
2700 | REVESTIMENTO
2701 | CHAPISCO | M2 | 96.72 |  | 0
2702 | EMBOÇO COMUM | M2 | 96.72 |  | 0
2703 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 96.72 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2700 |  |  | 0
2800 | PISO
2801 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 35.01 |  | 0
2802 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 56.01 |  | 0
2803 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 700.17 |  | 0
2804 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M2 | 700.17 |  | 0
2805 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M | 406.5 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2800 |  |  | 0
2900 | ESQUADRIA METÁLICA / MADEIRA
PORTAS DE MADEIRA
2901 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM | UN | 10 |  | 0
PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO
2902 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL | M2 | 15.54 |  | 0
2903 | PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 17.6 |  | 0
2904 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA | M2 | 2.56 |  | 0
CAIXILHOS ESPECIAIS - BOXES
2905 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO | M2 | 489.6 |  | 0
CAIXILHOS ESPECIAIS - FECHAMENTOS LATERIAIS
2906 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA | M2 | 178.2 |  | 0
CAIXILHOS ESPECIAIS - FECHAMENTOS EM VIDRO
2907 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXO, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO | M2 | 118.66 |  | 0
CAIXILHOS ESPECIAIS - FECHAMENTOS LANTERNIN
2908 | CAIXILHO TIPO VENEZIANA INDUSTRIAL COM MONTANTES EM ALUMÍNIO E ALETAS EM FIBRA DE VIDRO | M2 | 242 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2900 |  |  | 0
3000 | VIDRO
COBERTURA FRONTAL
3001 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM | M2 | 22.7 |  | 0
VIDROS PARA CAIXILHARIA
3002 | VIDRO LISO LAMINADO LEITOSO DE 6 MM | M2 | 20.16 |  | 0
3003 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM | M2 | 118.66 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3000 |  |  | 0
3100 | PINTURA
PAREDES E LAJES
3101 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 2491.26 |  | 0
MUROS DE PERÍMETRO INTERNO
3102 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 596.26 |  | 0
PORTAS
3103 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 50.4 |  | 0
ESTRUTURA METÁLICA
3104 | PREPARO DE BASE PARA SUPERFÍCIE METÁLICA COM FUNDO ANTIOXIDANTE | M2 | 2736 |  | 0
3105 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 2736 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3100 |  |  | 0
3200 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
SANITÁRIOS
3201 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS | CJ | 9 |  | 0
3202 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 9 |  | 0
3203 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | UN | 8 |  | 0
3204 | MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE | UN | 3 |  | 0
3205 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN | 2 |  | 0
3206 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 4.45 |  | 0
3207 | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´ | UN | 8 |  | 0
3208 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | UN | 2 |  | 0
3209 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 6 |  | 0
3210 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 9 |  | 0
3211 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 6 |  | 0
ACESSIBILIDADE
3212 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM | UN | 4 |  | 0
PIAS DOS BOXES DE ALIMENTAÇÃO
3213 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 12 |  | 0
3214 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 10 |  | 0
3215 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X400MM | UN | 10 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3200 |  |  | 0
3300 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
3301 | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4´ | UN | 1 |  | 0
3302 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 36 |  | 0
3303 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 12 |  | 0
3304 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 4 |  | 0
3305 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2´ | UN | 2 |  | 0
3306 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS | UN | 4 |  | 0
3307 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4´ | UN | 4 |  | 0
3308 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1´ | UN | 4 |  | 0
INSTALAÇÃO SANITÁRIA
3309 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 12 |  | 0
3310 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 36 |  | 0
3311 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 |  | 0
3312 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60 |  | 0
3313 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 4 |  | 0
3314 | CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM | UN | 8 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3300 |  |  | 0
3400 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO
3401 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 À 47KVA | UN | 1 |  | 0
3402 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 2 |  | 0
3403 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 240 |  | 0
3404 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 30 |  | 0
3405 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 20 |  | 0
3406 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 480 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 2 |  | 0
3407 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA | UN | 2 |  | 0
3408 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 2 |  | 0
3409 | BARRAMENTO DE COBRE NU | KG | 1 |  | 0
3410 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3 M | UN | 2 |  | 0
3411 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 40 |  | 0
3412 | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ | UN | 12 |  | 0
3413 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 80 |  | 0
3414 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 10 |  | 0
3415 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 2 |  | 0
3416 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 276 |  | 0
3417 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 92 |  | 0
3418 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 240 |  | 0
3419 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 720 |  | 0
3420 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 200 |  | 0
3421 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 90 |  | 0
3422 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32 W | UN | 94 |  | 0
3423 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32 W | UN | 188 |  | 0
SPDA
3424 | CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 2 DESCIDAS, ACABAMENTO CROMADO | UN | 2 |  | 0
3425 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO | UN | 96 |  | 0
3426 | ISOLADOR GALVANIZADO USO GERAL, REFORÇADO PARA FIXAÇÃO A 90° | UN | 2 |  | 0
3427 | ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´, REFORÇADO COM 2 DESCIDAS | UN | 4 |  | 0
3428 | BRAÇADEIRA DE CONTRAVENTAGEM PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 4 |  | 0
3429 | APOIO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 2 |  | 0
3430 | BASE PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 2 |  | 0
3431 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ | M | 2 |  | 0
3432 | SINALIZADOR DE OBSTÁCULO SIMPLES, SEM CÉLULA FOTOELÉTRICA | UN | 2 |  | 0
3433 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA | UN | 8 |  | 0
3434 | CONECTOR CABO/HASTE DE 3/4´ | UN | 8 |  | 0
3435 | CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO DE ATÉ 50 MM² COM 4 PARAFUSOS | UN | 24 |  | 0
3436 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 3 M | UN | 10 |  | 0
3437 | CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO DE 3/8´ | UN | 32 |  | 0
3438 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´ X 1/4´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 408 |  | 0
3439 | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO | UN | 8 |  | 0
3440 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 35-35MM² | UN | 8 |  | 0
3441 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X, BITOLA DO CABO DE 50-25MM² A 95-50MM² | UN | 8 |  | 0
3442 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 50-35MM², 70-35MM² E 95-35MM² | UN | 8 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3400 |  |  | 0
G | SERVIÇOS FINAIS
3500 | FECHAMENTOS EXTERNOS E SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 298.13
MUROS DE DIVISA
3501 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 190.8 |  | 0
3502 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 11.93 |  | 0
3503 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 1001.6 |  | 0
3504 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 12.52 |  | 0
3505 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 12.52 |  | 0
3506 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 178.88 |  | 0
3507 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C | M2 | 596.26 |  | 0
3508 | ARGAMASSA GRAUTE | M3 | 11.93 |  | 0
3509 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 11.93 |  | 0
3510 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 238.5 |  | 0
SERVIÇOS TÉCNICOS FINAIS
3511 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO, SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA E DEMANDA DE 75 KVA A 300 KVA | UN | 1 |  | 0
3512 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 À 10000 M2 | GL | 1 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3500 |  |  | 0
3600 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
3601 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 2050.17 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3600 |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 0
| BDI 0,00% |  |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DO BEM - CENTRO
LOCAL: AV VICENTE DE CARVALHO - CENTRO
MESES
Item | ETAPAS DE SERVIÇOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | VALOR
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | R$
100 | CANTEIRO DE OBRAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | ISOLAMENTO DA ÁREA | 0% | 0% | [10 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
300 | LIMPEZA DE TERRENO | 0% | 0% | [10 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
400 | TERRAPLANAGEM |  | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
500 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
600 | GUIA DE JARDIM | [8 empty] | 0% | 0% |  |  | 0%
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
700 | PISO INTERTRAVADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
800 | PISO CIMENTADO | [9 empty] | 0% | 0% |  | 0%
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
900 | BICLICLETÁRIO | [10 empty] | 0% |  | 0%
[12 empty] | 0 |  | 0
1000 | BANCO | [10 empty] | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | 0
1100 | FECHAMENTO | [7 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1200 | ARBORIZAÇÃO | [9 empty] | 0% | 0% |  | 0%
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
1300 | JARDIM | [10 empty] | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | 0
1400 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0%
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1500 | MICRODRENAGEM | [5 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1600 | GUIAS PARA JARDIM | [8 empty] | 0% | 0% |  |  | 0%
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1700 | PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800 | SINALIZAÇÃO | [10 empty] | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | 0
1900 | DEMARCAÇÃO DO BICICLETÁRIO | [10 empty] | 100% |  | 100%
[12 empty] | 0 |  | 0
2000 | PASSEIO E ACESSIBILIDADE | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2100 | FUNDAÇÃO | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
2200 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [8 empty] | 0% | 0% | 0% |  | 0%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2300 | FUNDAÇÃO |  | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
2400 | SUPER ESTRUTURA |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2500 | ALVENARIA ESTRUTURAL E DIVISÓRIAS | [5 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2600 | COBERTURA |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2700 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2800 | PISO | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2900 | ESQUADRIA METÁLICA / MADEIRA | [8 empty] | 0% | 0% | 0% |  | 0%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
3000 | VIDRO | [10 empty] | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | 0
3100 | PINTURA | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3200 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS | [8 empty] | 0% | 0% |  |  | 0%
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
3300 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3400 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [8 empty] | 0% | 0% | 0% |  | 0%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
3500 | FECHAMENTOS EXTERNOS E SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
3600 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [10 empty] | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | 0
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0